## 002血液筛查反应性献血者归队指南
血液筛查反应性献血者归队指南（T/CSBT 002-2019）
编号 | 标准章条编号 | 意见或建议 | 主要依据 | 备注 | 复审人
1 | 前言 | 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草 | 目前已发布GB/T 1.1-2020版，建议更新 | 采纳 | 戎霞
2 |  | 全文中HIV Ag-Ab1+2修订为HIV Ag/Ab1+2；HCV Ag-Ab 修订为HCV Ag/Ab | 《血站技术操作规程（2019版）》4.2.2 | 采纳 | 周国平
3 | 3.4 | “3.4 分项核酸检测”定义为：同时进行HBV DNA、HCV RNA、HIV RNA检测并分项报告结果的方法，请核实是否正确；如正确，则需将修订其英文翻译。 | 按照其英文翻译，”single virus NAT”应该是分别对不同的病毒核酸进行扩增。 | 部分采纳，依据《血站技术操作规程（2019）》，修订为“核酸分项检测” | 王小慧
4 | 4.1 | “血液筛查后可申请进入归队的条件” 改为“血液筛查后献血者可申请进入归队流程的条件” | “血液筛查后可申请进入归队的条件” 改为“血液筛查后献血者可申请进入归队流程的条件” | 采纳 | 王迅
5 | 4.2.2 | “转录介导的核酸扩增检测技术”改为“转录介导的扩增” | 中文名称应与英文名称应保持一致。 | 采纳 | 付涌水
6 | 4.2.3 | “确证试验方法”改为“其他补充试验” | 现行诊疗标准，确证试验方法不限于抗体检测方法，随访及核酸检测方法也是确证试验方法之一 。 | 采纳 | 王迅
7 | 6.1.2 | “永久屏蔽规则：”改为“永久屏蔽规则，满足以下任一条件，献血者永久屏蔽：”。下述２条，删除逗号后面的“献血者永久屏蔽” | 文字简洁 | 采纳 | 王迅
8 | 6.1.5 | “第一轮归队检测后永久屏蔽规则：”改为“第一轮归队检测后永久屏蔽规则，满足以下任一条件，献血者永久屏蔽：”。下述２条，删除逗号后面的“献血者永久屏蔽” | 文字简洁 | 采纳 | 王迅
9 | 6.1.7 | “第一轮归队检测后，进入第二轮归队流程条件： ”改为“第一轮归队检测后，进入第二轮归队流程条件，满足以下任一条件，献血者屏蔽 6 个月后进入第二轮归队流程：”。下述3条，删除逗号后面的“献血者屏蔽 6 个月后进入第二轮归队流程” | 文字简洁 | 采纳 | 王迅
10 | 6.1.9 6.2.2 6.2.5 6.2.9 6.3.2 | 改法同上 | 文字简洁 | 采纳 | 王迅
11 | 6.2.6 | 第一轮归队检测后，献血者可以解除屏蔽条件。 建议：是否需要考虑在现有条件下，增加询问献血者是否服用过针对丙肝的治疗性药物？ |  | 采纳 | 郭崇志
12 | 6.3.5 | 文字改法同6.1.7，同时删除第3小条 | 不做确证试验，就不存在第3小条的情况 | 采纳 | 王迅
13 | 6.3.6 | 第一轮归队检测后，献血者可以解除屏蔽条件。 建议：是否需要考虑在现有条件下，增加询问献血者是否服用过针对艾滋病的治疗性药物，和预防性药物？ |  | 采纳 | 郭崇志
14 | 6.3.7 | 去掉此条文字中的“确证试验”要求 | 不做确证试验，就不存在第3小条的情况 | 采纳 | 王迅
15 | 6.4.4 | 将“确证试验”改为“补充试验” | 现行诊疗标准，确证试验方法不限于抗体检测方法，随访及核酸检测方法也是确证试验方法之一 。 | 采纳 | 王迅
16 | 6.4.5 | 文字改法同6.1.7，同时将“确证试验阳性”改为“补充试验检测结果为阳性” | 同上，血站实验室最好不要给献血者确证结果。 | 采纳 | 王迅
17 | 6.4.7 | 将“确证试验阴性”改为“补充试验检测结果为阴性” | 同上 | 采纳 | 王迅
18 | 参考文献 | 更新参考文献至最新版本 | 参考文献4：FDA Guidance forIndustry.Recommendations for Screening, Testing, and Management of Blood Donors and Blood and Blood Components Based on Screening Tests for Syphilis. December 2020. | 采纳 | 周国平
19 | 附录C和附录D | 和、或作相应修改 |  | 采纳 | 王露楠
20 | 3.3 | 单人份核酸检测，英文现为：individual donor sample NAT, ID-NAT 建议改为： Individual donation NAT, ID-NAT | AABB technical manual | 不采纳，依据FDA Guidance for Industry: Nucleic Acid Testing (NAT) for Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) and Hepatitis C Virus (HCV): Testing, Product Disposition, and Donor Deferral and Reentry. Dec 2017. P4 | 郭崇志
21 | 4.1 | 可申请归队的条件中，建议加入NAT联检反应性而NAT鉴别非反应的情况 |  | 不采纳，本指南不涉及核酸反应性归队 | 陈雪
22 | 4.2.1 | 建议对原有的“归队检测的方法”中的化学发光的方法进行修改。是否增加第三方检测机构检测 | 目前大部分血液机构不具备化学发光检测技术和设备，按照适用性原则建议适当修改。 | 不采纳，对采供血机构如何做血液检测本指南不作规定 | 曾劲峰
23 | 6.1.2 6.2.2 6.3.2 | 和《血站技术操作规程（2019）》1.11.1献血者屏蔽规则不一致（除梅毒血清学检测外） | 《血站技术操作规程（2019）》1.11.1献血者捐献血液的检测结果中，乙肝、丙肝、艾滋病任意一项中血清学检测和核酸检测同时呈反应性，则永久性屏蔽 | 不采纳，一致的：本指南中核酸反应性不归队、酶免双试剂反应性也不归队 | 陈雪
24 | 6.1.2；6.1.5；6.1.9；6.2.2；6.2.5；6.2.9；6.3.2；6.3.5；6.3.9 | 永久屏蔽规则；第一轮归队检测后永久屏蔽规则；第二轮归队检测后永久屏蔽规则 上述永久屏蔽规则，与目前的《血站技术操作规程 2019版》中1.11.1，献血者屏蔽中要求不一致。操作规程中规定，血清学和核酸检测同时呈反应性，则永久性屏蔽。而我们的标准中，对于血清学双试剂反应性，则永久屏蔽；对于核酸反应性，也永久屏蔽。 建议：将上述永久屏蔽中的“永久”删除。 理由：后续条款已经明确了符合归队的具体要求，这些未被“永久”屏蔽的献血者，由于不符合归队的要求，也不会被纳入归队的序列中来。 | 《血站技术操作规程 2019版》 | 不采纳，依据FDA Guidance for Industry: Nucleic Acid Testing (NAT) for Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) and Hepatitis C Virus (HCV): Testing, Product Disposition, and Donor Deferral and Reentry. Dec 2017.P31 | 郭崇志
25 | 6.1.11；6.2.11；6.3.11 | 解除屏蔽后首次献血间隔期：3个月 不太理解，为何在解除屏蔽后还要设置这个3个月的首次献血间隔，而不是立即生效？ |  | 不采纳，考虑HCV 窗口期81天，2个窗口期比较安全 | 郭崇志
26 | 6.3.4 | 第一轮归队检测项目 此处的确证试验，是否指抗体确证试验？由谁来做？CDC，还是血站（是否所有血站实验室都具有进行抗体确证试验的资质？） 建议：是否需要在标准中规定，可进行献血者归队检测的实验室的条件，如需具备进行HIV抗体确证试验等。 |  | 不采纳，本指南中已有项目检测要求 | 郭崇志
27 | 6.3.4 | 献血者已经在CDC或国家认可的HIV确证实验室经确证为阴性，在第一轮归队检测中似乎没有必要再开展确证试验 | 确证试验在血液筛查实验室可操作性不强；且如果是感染者，在3个月屏蔽期后，其HIV核酸检测结果和抗原抗体检测结果中，必有一个为“反应性”，可继续屏蔽3个月后，由后续第2轮检测来最后判定；根据最新版HIV诊疗指南，随访也是确认HIV感染的方法之一。 | 不采纳，本指南依据FDA Guidance for Industry: Nucleic Acid Testing (NAT) for Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) and Hepatitis C Virus (HCV): Testing, Product Disposition, and Donor Deferral and Reentry. Dec 2017.P31（第一轮检测反应性，确证试验阴性、不确定、无法读取才能进入第二轮流程） | 王迅