《血站血液检测实验室质量监测指标》

编制说明

一、任务来源与项目编号、各修订单位和修订人承担的工作、起草过程等

2024年8月，受中国输血协会委托，北京市红十字血液中心、河北省血液中心、上海市血液中心、北京医院共4家单位成立项目组，承担《血站血液检测实验室质量监测指标》修订工作。项目组收集、参考国内外相关标准，结合行业发展趋势和各地调研结果，确定了标准的框架结构和基本内容，形成了标准征求意见稿。项目组主要参与人员及承担的工作如下：

| 研制人员 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王瑞 | 主任技师 | 输血医学检验 | 北京市红十字血液中心 | 项目总负责、撰稿 |
| 主要参加人员 | 刘正敏 | 主任技师 | 输血医学检验 | 北京市红十字血液中心 | 专项调研分析、文献检索、撰稿 |
| 主要参加人员 | 韩卫 | 副主任技师 | 输血医学检验 | 河北省血液中心 | 专项调研分析、文献检索、撰稿 |
| 主要参加人员 | 郑岚 | 主任技师 | 输血医学检验 | 上海市血液中心 | 专项调研分析、文献检索、撰稿 |
| 主要参加人员 | 王露楠 | 研究员 | 免疫学 | 北京医院 | 专项调研分析、文献检索、撰稿 |

二、与相关规范性文件和其他标准的关系

质量监测指标是一种提供有关体系质量信息的系统性测量过程。目前已广泛应用于实验室方面。国家卫生和计划生育委员会2017年发布卫生行业标准《临床实验室质量指标》（WS/T 496-2017），适用于医疗机构临床实验室的常规质量管理及质量评价，规定了临床检验质量水平持续改进所需的具体质量指标。现已被临床实验室广泛应用。

血站血液检测实验室的管理和控制遵循医学实验室的管理原则并具有自身特性。《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》（以下简称“两规”） 要求建立和实施质量体系的监控和持续改进程序，以保证质量体系有效运行和持续改进；《血站技术操作规程》要求选择能够实时反映试验性能变化的参数进行试验性能监控、选择能够反映试验系统变化的参数进行试验系统监控。本标准是“两规”和《血站技术操作规程》在血液检测方面的重要补充，明确血站实验室在检测全过程（检测前、检测中、检测后）、检测全要素（人员、设备、物料、方法、生物安全、信息和质量控制）需关注的质量指标，为血站实验室进行实验室内部质量监控和实验室之间的检测能力评价提供借鉴。

三、国外相关规定和标准情况的比对说明

国家标准化组织（ISO）、国际临床化学与检验医学联合会（IFCC）、美国病理学家学会（CAP）和美国临床和实验室标准化研究院（CLSI）等所描述的领域都为识别临床实验室服务中的质量监测指标提供了有用框架。

国际输血会质量管理专业委员会（ISBT Working Party for Quality Management）2023年修订了输血服务机构质量监测指标，旨在帮助识别采供血和临床输血过程中关键质量监测指标，建立监测指标的标准体系。世界卫生组织（WHO）2023年发布《血站质量体系实施指南》 （Guidance on implementation of a quality system in blood establishments）明确指出质量指标是质量体系的关键要素，应选择和使用质量指标来衡量和监控性能。在标准编制过程中，项目组学习和参考医学实验室及血站行业的相关标准，并充分考虑了我国国情和血站实验室现有技术水平。

四、各项技术内容的依据

本标准规定了血站血液检测实验室质量监测指标，用以监测、评估和确认过程的稳定性、可靠性及可比性，为血液检测的质量改进提供方向和数据支持。

实验室质量监测指标应涵盖实验室质量体系的全部业务过程和管理要素。本标准设置5个部分37项质量监测指标，具体为总体类质量监测指标（9项）、检测前质量检测指标（6项）、检测中质量监测指标（13项）、检测后质量检测指标（4项）、支持过程质量监测指标（5项），涵盖血站实验室在检测全过程（检测前、检测中、检测后）、检测全要素（人员、设备、物料、方法、生物安全、信息和质量控制）关键控制点需关注的质量指标。每一项质量监控指标予以适宜名称、收集数据来源、明确计算方法或公式、阐明指标目的及应用范围和意义。

五、征求意见和采纳情况、不采纳的理由

《指标》修订组于2024年10月形成了标准征求意见稿。

六、重大意见分歧的处理结果和依据

无

七、实施标准的建议

无

八、其他应予说明的事项

无

《血站血液检测实验室质量监测指标》编写组

2024年11月5日